Системы видеонаблюдения

В ассортименте компании системы видеонаблюдения высокого разрешения, IP и AHD видеонаблюдение. Компания предлагает полное техническое сопровождение проектов, монтажные и пусконаладочные работы.

- IP КАМЕРЫ -

Цилиндрические, купольные и поворотные камеры

- Корпуса выполнены из металла/ металл + пластик

- Разрешение камер 2 и 5 Мп обеспечивают детализированное изображение Full HD.

- Определение движущихся объектов благодаря прогрессивному сканированию.

- Способность камер работать в условиях низкой освещенности.

- Запись звука и подключение внешних аудиоустройств для анализа событий.

- Возможность видеонаблюдения в полной темноте на расстоянии до 100 метров.

- Вандалозащищенный корпус IK10 обеспечивает защиту камер от повреждений.

2 Мп цилиндрические с ИК-подсветкой до 60 м

Уличное исполнение видеокамер в цилиндрическом корпусе представляет собой эффективное решение для круглосуточной охраны территории. В зависимости от той или иной модели доступно удаленное или ручное изменение угла обзора, а также масштаб изображения. Фокусное расстояние позволяет в 5 раз приближать изображение, относительно самого широкого угла обзора

| Модель | Матрица | Фокусное расстояние | ИК-подсветка | Micro-SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARV-IP2-BV5-E1IR1 | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 2.7-13.5 мм | до 50 м | нет слота |
| ARV-IP2-BV5-E1IR1-SD | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 2.7-13.5 мм | до 50 м | есть встроенная на 256 гб |
| ARV-IP2-BZ10-E1IR1 | 1/2.9” 2 Мп CMOS Sensor | 2.7-13.5 мм | До 60 м | есть слот |

2 Мп купольные с ИК-подсветкой до 35 м

Купольное исполнение корпуса видеокамер отлично подходит для решения большинства задач, связанных с осуществлением контроля за внешней и наружной территорией. 5-кратная оптика + детектор движения позволяют отслеживать и записывать передвижение любых объектов на значительном расстоянии. ИК-подсветка дальностью до 35 метров обеспечивает отличное изображение даже в полной темноте, гарантируя безопасность в любое время суток. Есть версия с встроенный Micro-SD на 256 гб.

| Модель | Матрица | Фокусное расстояние | ИК-подсветка | ВстроеннаяMicro-SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARV-IP2-DV5-E1IR1 | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 2.7-13.5 мм | до 35 м | нет |
| ARV-IP2-DV5-E1IR1-SD | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 2.7-13.5 мм | до 35 м | есть |

2 Мп поворотные с ИК-подсветкой до 100 м

Поворотные видеокамеры от Armovision это мощное решение для охраны больших территорий и объектов, требующих максимального контроля. Благодаря поворотной конструкции, камера обеспечивает полный контроль над территорией, а 2 Мп матрица 1/2.8” CMOS Sensor гарантирует четкое и детализированное изображение в формате Full HD. Объектив с фокусным расстоянием 4.3-120 мм позволяет рассмотреть интересующие объекты даже на большом расстоянии, не теряя качества изображения. ИК-подсветка дальностью до 100 метров обеспечивает превосходную видимость в полной темноте.

| Модель | Матрица | Фокусное расстояние | ИК-подсветка | ВстроеннаяMicro-SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARV-IP2-RZ25-E1IR1 | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 4.3-120 мм | до 100 м | нет |
| ARV-IP2-RZ25-E1IR1-SD | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 4.3-120 мм | до 100 м | есть |

5 Мп цилиндрические с ИК-подсветкой до 50 м

Эти цилиндрические видеокамеры, предназначенные для уличной эксплуатации, гарантируют превосходную круглосуточную охрану. Благодаря возможности регулировки угла обзора (ручной или удаленной) и 5-кратному зуму, они обеспечивают как широкий обзор, так и детализированное изображение удаленных объектов.

| Модель | Матрица | Фокусное расстояние | ИК-подсветка | ВстроеннаяMicro-SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARV-IP2-RZ25-E1IR1 | 1/2.8” 2 Мп CMOS Sensor | 4.3-120 мм | до 100 м | нет |